广西中意招标造价咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：全科楼、模拟考试科室网络高清视频监控系统

项目编号：GXWZZC2018-J1-0013-ZY （重）

采购单位：梧州市工人医院

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

2018年2月

目    录

第一章   竞争性谈判公告	2

第二章   供应商须知及前附表	4

第三章   采购内容及要求	21

第四章   政府采购合同书（格式）	34

第五章   评审方法	42

第六章   响应文件（格式）	45

第七章   附件	63

# 第一章  竞争性谈判公告

广西中意招标造价咨询有限公司

全科楼、模拟考试科室网络高清视频监控系统（GXWZZC2018-J1-0013-ZY （重））

竞争性谈判公告

广西中意招标造价咨询有限公司受采购人梧州市工人医院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，就对全科楼、模拟考试科室网络高清视频监控系统项目采用竞争性谈判方式组织政府采购，欢迎符合条件的供应商前来参加采购活动。

一、采购项目及内容

1．项目名称：全科楼、模拟考试科室网络高清视频监控系统

2．项目编号：GXWZZC2018-J1-0013-ZY （重）

3．采购内容：前端设备（走廊摄像头15台、网络高清球机46台、网络高清机带云台变焦6台、球机壁装支架67台、摄像机电源67个、拾音器52个、交换机4台及相关配件一批）；后端机房（视频管理平台1套、终端主机1套、监控级硬盘16块、高清解码器1台、管理电脑1套及相关配件一批）；

液晶电视1台。（如需进一步了解详细内容，详见谈判文件第三章采购内容及要求）

4．采购预算金额：肆拾伍万元整（￥450,000.00）。

二、本项目需要落实的政府采购政策：节能环保，促进中小企业发展，促进监狱企业发展，促进残疾人就业，广西工业产品产销等政府采购政策。

三、谈判供应商资格要求：

1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物的供应商。

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

3、本项目不接受联合体竞标。

四、竞争性谈判文件的获取：

凡有意参加谈判的供应商请于2018年2月26日～2018年3月1日登陆梧州市政府采购网(http://www.wuzhou.gov.cn:8090/oa/index.lp)进行网上报名并下载竞争性谈判文件，售价250元/份，售后不退。

如有疑问请到代理机构咨询，联系地点：广西中意招标造价咨询有限公司（广西梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层），联系人：曹小姐，联系电话：0774-2828000。

五、谈判保证金：玖仟元整（￥9,000.00）。

谈判保证金的形式：登陆梧州市政府采购网(http://www.wuzhou.gov.cn:8090/oa/index.lp）递交谈判保证金或从供应商对公账户转账到谈判保证金指定账户。

谈判保证金专用帐户如下：

开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司

开户银行：建行梧州新兴三路分理处

银行账号：4500 1648 6550 5939 9399

（请务必在竞标截止当天之前缴纳到广西中意招标造价咨询有限公司账户，以免耽误竞标。）

六、响应文件递交截止时间及地点：

1．递交截止时间：2018年3月2日上午9时30分，将响应文件密封递交到广西中意招标造价咨询有限公司开标厅（梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层）。

2．供应商的法定代表人或委托代理人必须持有效证件递交响应文件并签到出席截标会。

3．逾期送达或未按谈判文件要求封装标记的响应文件，将予以拒收。

七、谈判时间及地点： 2018年3月2日上午9时30分截标后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由代理机构另行通知。地点：广西中意招标造价咨询有限公司评标厅（梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层）。参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件依时到达指定地点等候当面谈判。

八、联系事项：

1．采购人：梧州市工人医院

联系地址：梧州市万秀区高地路南3巷1号

联系人及电话：张先生    0774-2024689

2．采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

联系地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层

联系人及电话：曹小姐，0774-2828000

3．监督部门：梧州市财政局政府采购监督管理科

电话：0774-3856434

九、发布媒体：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、广西中意招标造价咨询有限公司网

梧州市工人医院

广西中意招标造价咨询有限公司

2018年2月26日

# 第二章   供应商须知及前附表

# 供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：全科楼、模拟考试科室网络高清视频监控系统 项目编号：GXWZZC2018-J1-0013-ZY （重） 采购内容：前端设备（走廊摄像头15台、网络高清球机46台、网络高清机带云台变焦6台、球机壁装支架67台、摄像机电源67个、拾音器52个、交换机4台及相关配件一批）；后端机房（视频管理平台1套、终端主机1套、监控级硬盘16块、高清解码器1台、管理电脑1套及相关配件一批）；液晶电视1台。（如需进一步了解详细内容，详见谈判文件第三章采购内容及要求） 采购预算金额：肆拾伍万元整（￥450,000.00） |
| 2 | 1.2 | 采购人：梧州市工人医院 联系地址：梧州市万秀区高地路南3巷1号 联系人及电话：张先生 0774-2024689 |
| 3 | 1.3 | 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司 本项目联系地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层 联系人及电话：曹小姐，0774-2828000 |
| 4 | 1.4 | 监督部门：同级政府采购监督管理部门 |
| 5 | 2.1 | 谈判供应商资格要求： 1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物的供应商。 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 3、本项目不接受联合体竞标。 |
| 6 | 11.1 | 竞标报价方式：供应商必须就所有项目和服务内容及有可能发生的所有费用作唯一完整报价。（本项目只允许递交一个报价，不接受任何有选择性的报价。） |
| 7 | 12.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后60天。 [注：谈判保证金有效期应比竞标有效期延长25日。] |
| 8 | 13.5 | 响应文件份数：一套正本，三套副本，共四套。 |
| 9 | 14.1 | 谈判保证金（人民币）：玖仟元整（￥9,000.00） 1、谈判保证金的形式：登陆梧州市政府采购网(http://www.wuzhou.gov.cn:8090/oa/index.lp）递交谈判保证金或从供应商对公账户转账到谈判保证金指定账户。 谈判保证金专用帐户如下： 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：建行梧州新兴三路分理处 银行账号：4500 1648 6550 5939 9399 （请务必在竞标截止当天之前缴纳到广西中意招标造价咨询有限公司账户，以免耽误竞标。） 2、办理谈判保证金手续时，请务必在银行单据的用途或空白栏上注明事由“项目编号＋谈判保证金（如有分标，须列出分标号）”字样，经查实谈判保证金没有在规定时间到账的，其响应文件将被拒绝。 [注：供应商如需开具收据的，请在开标会议结束后自行到广西中意招标造价咨询有限公司财务部开具谈判保证金收据。] |
| 10 | 16 | 1、响应文件递交截止时间：2018年3月2日上午9时30分 2、响应文件递交地点：广西中意招标造价咨询有限公司开标厅（梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层） 3、所有响应文件必须在规定的时间前递交到指定的地点，且供应商递交响应文件时必须同时出示以下证件文件进行核验。 ①法定代表人(负责人)身份证明书及法定代表人(负责人)本人第二代身份证(如法定代表人(负责人)参加竞标时)（原件） ②法定代表人(负责人)授权委托书及委托代理人本人第二代身份证(如委托代理人参加竞标时)（原件） ③谈判保证金声明（原件） ④购买竞争性谈判文件的证明文件（复印件加盖公章） |
| 11 | 19.4 | 1、谈判时间：2018年3月2日上午9时30分截标后 2、谈判地点：广西中意招标造价咨询有限公司评标厅 3、参加谈判的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持本人身份证原件依时到达指定地点等候当面谈判，并自觉接受核验身份。谈判供应商在规定时间内不参加谈判的，视为供应商自动放弃谈判。 |
| 12 | 19.8 | 评审方法：最低评标价法（详见第五章） |
| 13 | 26 | 履约保证金递交及退还： 1、金额：谈判保证金自动转成。 2、退还：自项目验收合格后，成交人按第七章附件“履约保证金退付确认函”的要求至广西中意招标造价咨询有限公司办理退还履约保证金手续。采购代理机构收到退还申请后，将在5个工作日内不计利息原额退还。 |
| 14 | 27 | 签订合同：自成交通知书发出之日起30天内凭成交通知书与采购人签订政府采购合同，延期自误。 注：采购合同必须与本谈判文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。 |
| 15 | 28 | 1、成交人在领取成交通知书前向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标费，否则不给予成交通知书。 2、上述款项，请现金现存或转账电汇转入下列银行帐户。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5998 8888 |
| 16 | 30.1 | 本项目需要落实的政府采购政策：节能环保，促进中小企业发展，促进监狱企业发展，促进残疾人就业，广西工业产品产销等政府采购政策。 1．竞标产品属于财政部、国家发展改革委《节能产品政府采购清单》（以下简称“节能产品清单”）有效期内产品的，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购清单中的产品。 2．竞标产品属于财政部、环境保护部《环境标志产品政府采购清单》（以下简称“环保产品清单”）有效期内产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购清单中的产品。注：如竞标产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，优先采购同时属于两个清单中的产品。 3．供应商认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的，评标时竞标价格给予一定的价格扣除。 4．根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时竞标价格给予一定的价格扣除。 5．根据财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业政策，评标时竞标价格给予一定的价格扣除。竞标人既属于残疾人福利性单位又属于小型、微型企业的，其只能享受竞标价格一次性的扣除，不重复享受政策。 6．根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》的规定，货物服务招标采购评标方法采用综合评分法的，对使用广西工业产品80％以上（含）的竞标人，评标时给予一定的政策功能加分。 |
|  | 30.1 | 政府采购合同审核、备案： 政府采购合同自签订之日起2个工作日内，成交供应商必须将政府采购合同送本采购代理机构审核盖章确认。 |

供 应 商 须 知

# 一   总  则

## 1、项目基本情况、适用范围及定义

1.1项目基本情况：见须知前附表。

1.2采购人：见须知前附表。

1.3采购代理机构：见须知前附表。

1.4监督部门：见须知前附表。

1.5适用范围：本竞争性谈判文件仅适用于本次招标中所述项目的货物、服务类政府采购项目。

1.6定义：

1.6.1“采购人”系指本次采购项目的业主方或买方。

1.6.2“采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方广西中意招标造价咨询有限公司。

1.6.3“供应商”系指按要求至采购代理机构进行报名登记并购买竞争性谈判文件且提交“响应文件”参加采购活动的供应商。在竞标阶段称为潜在供应商或供应商或谈判供应商；在签订和履行合同阶段称为成交供应商。

1.6.4“产品”系指供应商按竞争性谈判文件规定向采购人提供的一切货物、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.6.5“服务”系指竞争性谈判文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.6.6“响应文件”是指供应商根据竞争性谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

1.6.7“公章”系指供应商用自己法定主体行为名称制作的签名印章，不包含其他替代章（如业务专用章、合同专用章、报价专用章等）。

1.6.8“财政部门指定的政府采购信息发布媒体”系指中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）。本项目相关信息除在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布外，还同时在梧州市政府采购网、广西中意招标造价咨询有限公司网站上发布。

## 2、供应商资格要求

2.1供应商应符合供应商须知前附表第5项所规定的要求。

2.2对在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。

2.3供应商不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2.4供应商应在响应文件中须主动填报参加政府采购活动前三年内在经营活动中有无重大违法记录（含其授权服务的子公司、分公司等），由供应商营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的原件，出具时间须在本项目采购公告发布时间之后。

2.5符合供应商资格的供应商应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

2.6凡两家或以上供应商参加同一项目采购，有如下情形的，一经发现，将视为串标处理：

（1）为同一法人代表的；

（2）为同一股东控股的；

（3）其中一家公司为其他公司最大股东的。

（4）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（6）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员（项目经办人）为同一人；

（7）不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的响应文件相互混装；

（9）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 3、竞标费用

3.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人（采购代理机构）在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

## 4、特别说明

4.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他竞标无效。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

4.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.3供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投入所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.4供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5供应商在政府采购活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报政府采购监管部门查处；中标后发现的，供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.6本项目不允许转包、分包。如成交供应商出现转包或分包情形，采购单位有权取消其成交资格，且谈判保证金及履约保证金不予退还。

## 5、质疑和投诉

5.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.1供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二   竞争性谈判文件（简称谈判文件）

## 6、谈判文件的构成

6.1谈判文件包括：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  供应商须知及前附表

第三章  采购内容及要求

第四章 政府采购合同书（格式）

第五章  评审方法

第六章  响应文件（格式）

第七章  附件

## 7、谈判文件的澄清和修改

7.1供应商应认真查阅谈判文件中的内容和服务要求，如发现内容有误的，供应商必须在竞标截止日期两日前要求澄清。任何要求澄清文件的供应商，应以书面形式（内容包括项目名称及编号、澄清内容、要求澄清的单位名称或姓名、地址、联系电话等，并加盖公章，法定代表人(负责人)签字）通知采购代理机构，否则，采购代理机构将不予受理，同时认定其他要求澄清的方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

7.3采购人、采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在政府采购信息发布媒体发布更正公告。

7.4采购人、采购代理机构可视具体情况，延长谈判截止时间和开标时间的，在谈判文件要求提交响应文件的截止时间两日前，在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.5与本项目谈判文件相关的更改通知、澄清补遗通知等书面文件，为谈判文件的组成部分。该所有通知在政府采购信息媒体发布之日起，视为供应商已收到该通知。供应商未及时关注网站上发布的通知文件造成的损失，由供应商负责。

# 三   响应文件的编制

## 8、响应文件编写

8.1供应商应仔细阅读谈判文件，按谈判文件的要求编制响应文件。如果没有按谈判文件要求提交响应文件，没有对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

8.2对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对谈判文件中涉及竞标项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3在竞标报价表中，供应商必须按格式文件完整填写，不能自行修改格式内容。

## 9、响应文件的文字及计量单位

9.1供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

9.2响应文件使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 10、响应文件的构成及装订要求

10.1响应文件由资格、商务技术文件组成，供应商应按下列说明编写和提供。应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件，所有文件均要加盖供应商公章，带▲的必须提供，否则竞标无效。

一、▲商务文件

1、竞标函

2、竞标报价明细表

3、商务条款响应表

二、▲资格证明文件

1、法定代表人(负责人)身份证明书；

2、法定代表人(负责人)授权委托书（如委托代理人参加竞标时）；

3、谈判保证金声明；

4、购买竞争性谈判文件证明复印件；

5、供应商有效的营业执照副本（复印件，须清晰反映经营期限和经营范围）

6、供应商2017年（1-12月任意连续3个月）依法缴纳税收或者依法减免缴纳税费的证明复印件（以税务局出具的完税证明或免税证明为准；若为新成立的，请根据实际情况提供。）

7、供应商2017年（1-12月任意连续3个月）依法缴纳社会保障资金或者依法免缴社会保障资金证明复印件（以社保部门出具的参保证明复印件或免参保证明复印件为准；若为新成立的，请根据实际情况提供。）

8、人民检察院出具的无行贿犯罪记录证明[查询内容包括竞标单位、法定代表人(负责人)、参加竞标的委托代理人(如有时)；出具时间须在本项目谈判公告发布时间之后，原件放在响应文件正本，复印件放在响应文件副本。]

9、供应商近三年无重大违法记录声明函

10、企业信用书面声明（附中国政府采购网查询结果）

三、▲技术文件

1、技术要求响应表

2、售后服务承诺书

10.2供应商必须按谈判文件第五章《响应文件格式》要求顺序自编目录及页码装订成册，响应文件装订位置必须胶装封边，不允许使用活页装订导致响应文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效响应文件。

## 11、竞标报价

11.1竞标报价方式：供应商必须就《采购内容及要求》中所有的项目和服务内容及有可能发生的所有费用作唯一完整报价。（本项目只允许递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。）

11.2竞标货币：竞标应以人民币报价。

11.3竞标报价应为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分包括实施本项目所需的所有费用，包含采购、制造、改造、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、装卸、调试、培训、售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

11.4供应商应在响应文件中的竞标报价表上标明，本次竞标拟提供产品的单价金额及竞标总价，经最终谈判后不得更改，供应商对本项目的报价必须是唯一的。

11.5供应商所填报的产品内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在竞标报价中，成交供应商在供货时应按响应文件及经澄清后的结果要求完整提供产品及服务，采购人对其漏报的项目不追加任何货款。

11.6本项目不接受有任何选择的报价，任何有选择的报价或包含价格调整要求的竞标，将被认为是非响应性竞标而作为无效响应文件处理。

## 12、竞标的有效期

12.1竞标有效期：响应文件从竞标截止日期后60天内有效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。供应商可同意或不同意延长竞标有效期，不同意延长竞标有效期的供应商，其谈判保证金将在成交通知书发出后5个工作日内无息退还；同意延长竞标有效期的供应商不能要求对原响应文件（经谈判小组会确认有效且没有超出响应文件的范围或改变竞标的实质内容的澄清或说明作为响应文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本响应文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

## 13、响应文件书写及签名、盖章要求

13.1响应文件正本必须用不褪色的墨水工整书写或打印。

13.2响应文件的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人(负责人)或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其竞标无效。

13.3字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效的竞标。

13.4响应文件应由法定代表人(负责人)或委托代理人在凡规定签名、签章处逐一签名和盖单位公章，否则其竞标无效。

13.5响应文件的份数：正本一份，副本三份，共四份。并在每份文件注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

## 14、谈判保证金

14.1 谈判保证金的递交：供应商必须按供应商须知前附表第9项的要求递交谈判保证金。

14.2谈判保证金的退还。

14.2．1落标人的谈判保证金，落标人向采购代理机构财务部递交“谈判保证金声明”原件申请退还。采购代理机构财务部收到退还申请，将在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

14.2.2成交人的磋商保证金自动转成履约保证金，成交人须在领取成交通知书时办理转履约金手续。14.2.3如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

14.3 涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其谈判保证金暂不退还。

14.4 供应商有下列情形之一时，谈判保证金将不予退还：

（1）在截标后或在竞标有效期内撤回其响应文件的；

（2）成交后未按本须知第26条规定缴纳履约保证金的；

（3）成交后无正当理由不与采购人按本须知第27条签订合同的；

（4）成交后与采购人签订对谈判文件和响应文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）将成交项目转让给他人；或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的。

# 四   响应文件的递交

## 15、响应文件的密封与标记

15.1供应商应将响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“响应文件正本（副本）”，以及项目名称、项目编号、供应商名称等内容。

15.2供应商应将响应文件（正本一本，副本三本）一并装入响应文件袋中加以密封；并在封口处密封签章（公章/密封章/法定代表人(负责人)签字/委托代理人签字均可）。

15.3响应文件袋上应写明：

⑴ 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 供应商：

⑸ 注    明“开标前不得拆封”

15.4响应文件袋有明显缝隙露出袋内文件的，采购人或采购代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由供应商自负。

## 16、谈判截止时间、地点

16.1响应文件的递交不得迟于本须知前附表第10项规定的截止时间。

16.2供应商必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表第10项规定地点。

16.3若遇到参加报价的供应商过多造成部分供应商在截止时间前已抵达开标现场但未能签到的情况，采购人或采购代理机构将按规定在响应文件递交截止时间关闭大门，禁止迟到的供应商进入递交响应文件，供应商递交响应文件的时间应以其进入谈判文件规定的开标场所的时间为准。

16.4属下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件：

① 响应文件在规定的谈判截止时间之后送到达的；

② 响应文件未送达指定的递交地点的；

③ 响应文件未按谈判文件要求封装标记的；

④ 竞标样品未与响应文件一并递交的（若谈判文件要求递交样品的）；

⑤ 供应商递交响应文件时未同时携带供应商须知前附表第10项规定的证件文件进行核验的。

## 17、响应文件的修改及撤回

17.1供应商在竞标截止时间前，对所递交的响应文件可以进行补充、修改或撤回，供应商对所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

17.2响应文件的修改和撤回通知应按本须知第15条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

17.3在谈判结束后的竞标有效期内，供应商不得撤回其竞标，否则其全部谈判保证金将不予退还。

# 五   竞争性谈判（简称谈判）与评审

## 18、组建谈判小组

18.1采购人和采购代理机构依法组建竞争性谈判小组（以下简称谈判小组），谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上（含三人）单数组成，其中评审专家人数不少于谈判小组成员总数的2/3。评审专家在政府采购评审专家库内相关专业技术、经济等方面的专家名单中随机抽取。

18.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

18.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

## 19、评审

19.1本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为谈判文件和响应文件及谈判应答文件等。评标小组决定竞标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。

19.2谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。

19.3响应文件初审

响应文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

1、资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定对响应文件的资质证明、谈判保证金等进行审查及按规定进行原件核查，以确定供应商是否具备资格条件。它所涉及到的主要文件和内容为谈判文件所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果供应商不具备谈判 资格，不满足谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其竞标将被拒绝。

2、符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。

19.4谈判

19.4.1谈判时间及地点：本须知前附表第11项规定的时间和地点。

19.4.2谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供就商。

19.4.3谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判（最多三轮），谈判的内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章。逾时不交的，视同放弃谈判。

19.4.4在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

19.5最后报价

19.5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

19.5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

19.5.3最后报价不得高于上一轮总报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

19.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

供应商未在通知的时间内到达现场参加谈判的，或未提交书面说明退出谈判的，或未在规定时间内提交书面应答文件和最后报价的，视为供应商自动放弃谈判。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

19.7澄清有关问题、算术性修正

19.7.1谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.7.2谈判小组认为，供应商的有效竞标报价或者某些分项明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。

19.7.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应由法定代表人(负责人)或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。

19.7.4响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

① 响应文件中《竞标报价表》与《竞标函》内容不一致的，以《竞标函》为准；

② 响应文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

③ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④ 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

⑤ 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

⑥ 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的竞标报价，在供应商确认后，调整后的竞标报价对供应商起约束作用。如果供应商拒绝确认，不接受修正后的价格或内容的，则其响应文件将不予评审，其竞标将被拒绝，采购人有权没收其谈判保证金。

19.8推荐成交候选供应商名单并编写评审报告。谈判小组按谈判文件第五章评审方法推荐成交供应商名单，并向采购人提交书面评审报告。

19.9在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

19.10评标会纪律

(1) 评标过程的保密性。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件评审、比较、成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

(2) 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

## 20、无效的响应文件

20.1属于下列情况之一者，响应文件无效：

- (1) 未按有关要求提交或足额提交谈判保证金的；

- (2) 未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封标记、签字、盖章的；

- (3) 超越了行政审批的经营范围的；

- (4) 不具备谈判文件规定的资格要求的；

- (5) 响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

- (6) 属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

- (7) 响应文件有效期、保证金有效期、交货时间、质保期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

- (8) 竞标内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离采购需求、合同协议要求等）；

- (9) 通过对“采购内容及要求”内容的修改以达到满足技术要求的；响应文件商务条款和技术参数偏离表没有按要求表述的或与项目要求表述不一致却没有提供相关依据说明的；

- (10)未按谈判谈判文件要求提供样品的或经谈判小组评审样品不符合采购要求的；（若谈判文件要求递交样品的）

- (11)供应商未就“采购内容及要求”中所竞分标的所有货物内容作完整唯一报价的，或报价超出相应分标采购预算总金额的；

(12)未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

(13)未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

(14)未按规定购买本项目竞争性谈判文件的（有文件规定除外）；

- (15)不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

## 21、废标

21.1谈判采购项目出现下列情形之一的，将予以废标；

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但74号令第二十七条第二款规定的情形除外。

20.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有供应商。

## 22、响应文件及样品的退回

22.1采购人及采购代理机构无义务向落标的供应商解释落标原因和退还响应文件。

22.2成交供应商的竞标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未成交的供应商的竞标样品由供应商在成交结果公布后5个工作日内领回，否则按无主物品处理。（若谈判文件要求递交样品的）

# 六   确定成交供应商

## 23．确定成交供应商

23.1采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

23.1若排名第一的成交候选供应商自愿放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

23.1排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

# 七   成交公告

## 24、结果公告

24.1在采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在政府采购信息发布媒体上公告成交结果。

24.2供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

24.3采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.4质疑供应商必须首先经过质疑程序，对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

# 八   签订合同

## 25、成交通知

25.1在公告成交结果的同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交资格的，应当承担相应的法律责任。

## 26、履约保证金

26.1 履约保证金由谈判保证金自动转成，成交人须在领取成交通知书时办理转履约金手续。

26.2 履约保证金的退还：成交供应商按合同履约后，按供应商须知前附表第13项的要求办理退还履约保证金手续，不付利息。

26.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

26.4在履约保证金到期退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

## 27、签订合同

27.1成交供应商须凭成交通知书及履约保证金收据原件按成交通知书中规定的时间、地点与采购单位签订合同。成交供应商不得再与采购人签署订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，对成交供应商所递交的全部谈判保证金将不予退还。

27.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人按谈判文件要求重新确定成交供应商并签订合同，或重新采购。

27.4由于成交供应商放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商导致成交金额高于违约人的成交价），所超出违约人的成交价部分由违约人承担赔偿责任。

27.5采购合同必须与谈判文件第四章合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

# 九   其他事项

## 28、相关费用

28.1由成交人在领取成交通知书前向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标费，否则不给予成交通知书。招标代理服务收费按差额定率累进法计算如下。

| 服务类型 费 率 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

例如：某货物招标代理业务成交金额为200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×1.1%=1.1万元

合计收费 = 1.5 + 1.1 = 2.6（万元）

28.2上述款项，请现金现存或转账电汇转入下列银行帐户。

开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行

银行账号：4500 1648 6550 5998 8888

## 29、解释权

29.1本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 30、知识产权

30.1所有供应商的响应评文件以及在本项目的设计成果（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。供应商并保证所交付的设计成果不侵犯第三人的任何合法权益。

## 31、需要补充的其他内容

31.1需要补充的其他内容：见须知前附表。

# 第三章   采购内容及要求

采购内容及要求

说明：

1、本项目要求中的品牌型号如注明为参考品牌型号的，则仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代。标明的专有技术、专利产品、特定品牌的字样只起说明作用，任何与其同等的技术均应被认为符合谈判文件要求，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本项目要求中已注明为参考品牌型号的产品及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的产品，供应商应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

4、供应商必须自行为其报价产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

5、供应商必须满足带▲的技术参数要求,否则竞标无效。

6、台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、电视设备，视频监控设备中的数字硬盘录像机、监控电视墙（拼接显示器）、监视器，以及便器、水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（节能清单请从中国政府采购网 www.ccgp.gov.cn查询下载）。若采购货物含有此类产品时，供应商的竞标货物必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品，并提供相关的证明材料（加盖供应商公章），否则相应竞标无效。

7、本项目核心产品为：前端设备序号2的“网络高清球机”和序号3的“网络高清机带云台变焦”，

- 货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 走廊摄像头 | 1、▲1/2.7英寸200万像素CMOS传感器，ICR双滤切换,最高分辨率可达2M(1920×1080) @ 30fps,可输出实时图像； 2、▲在音频编码格式为MP2L2/AAC时，采样率可设置为不小于45kHz；通过客户端或者IE浏览器可以发起语音对讲，对讲声音无回声； 3、▲采用EXIR点阵式红外灯技术,照射距离可达20-30米；ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； 4、▲支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境；支持区域入侵侦测,越界侦测智能报警；功能齐全:心跳,镜像,水印等；支持GB28181接入,支持EHOME平台接入,支持EZVIZ平台接入； 5、▲为保证产品的质量保障，提供产品厂商的售后服务承诺原件。 6、采用先进的视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率； 7、逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿； 8、支持双码流,支持手机监控； 9、符合IP66级防尘防水设计,可靠性高； | 15 | 台 |
| 2 | 网络高清球机 | 1、▲400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；支持H.265及H.264编码；最小照度：0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；快门：1/3秒至1/100,000秒；镜头：4mm；支持三轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355°；宽动态范围：120dB；帧率：50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域； 2、▲存储功能 具备Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G) 断网本地保存，NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)； 3、支持无线Wi-Fi功能:无线标准 IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n ;频率范围 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz;信道带宽 支持20/40MHz;安全 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS;传输速率 11b: 11Mbps; 11g: 54Mbps; 11n: 上限150Mbps; 4、▲传输距离 50米（无遮挡无干扰,因环境而异）;智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析； 5、▲工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 6、▲具有1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口； 7、电源供应 DC12V±25%； 功耗 5W MAX；红外照射距离 10-30米；防护等级 IP67； 防暴等级 IK08 8、提供公安部权威检测机构的检测报告复印件并加供应商公章。 | 46 | 台 |
| 3 | 网络高清机带云台变焦 | 1、▲400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；不小于20倍光学变焦，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求；最小照度 0.07 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；0.1 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；支持电动镜头；镜头 2.7-12mm @ F1.4 水平视场角: 125°~32.5°；宽动态范围 120dB；H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps(2560×1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)； 2、▲水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°； 3、▲感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；具备Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,音频异常侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测； 4、▲具有1对音频输入(Line in)/输出接口(插线式接口)、1个BNC模拟输出口、2对报警输入/输出（三极管：超过30毫安建议加继电器）接口； 5、工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；功耗 5.5W MAX；红外照射距离 20-30米；防护等级 IP67； 防暴等级支持IK10； 6、提供公安部权威检测机构的检测报告复印件并加盖单位公章。 | 6 | 台 |
| 4 | 球机壁装支架 | 壁装支架/白色/铝合金;球机壁装支架，按照现场实际情况定制 | 67 | 台 |
| 5 | 摄像机电源 | 1、输入电压：AC100-240V 50/60Hz 2、输出电压：DC12V 3、输出电流：2A 4、输出插头：5.5*2.1（带卡簧通用5.5*2.5） 5、指示灯：带指示灯 6、极性：内正（+）外负（-）或根据摄像头要求 | 67 | 个 |
| 6 | 拾音器 | ▲指向特性：全指向性； ▲拾音距离：5-150平方米； ▲信号处理：电路DSP数字降噪，AGC自动增益控制，ALC自动电平控制，ANC环境噪声消除技术； 灵 敏 度：30dB； 音频传输：距离3000米； 频率响应：20Hz～20kHz； 信 噪 比：80dB（1米40 dB音源SPL）50dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa； 动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)； 输出阻抗：600欧姆非平衡； 承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%）； 输出信号：2.5Vpp/-25dB； 保护电路：30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护； 连接方式：3条引线（电源、音频、公共地）； 电源电压：直流稳压电源DC 12V（9V-18V）； 环境温度：-25℃～70℃ | 52 | 个 |
| 7 | 交换机 | ▲产品类型千兆以太网交换机 ▲应用层级二层 ▲传输速率10/100/1000Mbps ▲网络管理WEB网管 ▲背板带宽48Gbps ▲包转发率36Mbps ▲MAC地址表8K ▲端口数量24个 ▲端口描述24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口 ▲端口结构非模块化 纠错 交换方式存储-转发 网络标准IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.1x，IEEE 802.1q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1d，IEEE 802.1s，IEEE 802.1w，IEEE 802.1ad，IEEE 802.3z 纠错 VLAN不支持 QOS支持 组播管理丰富的组播功能 | 4 | 台 |
| 8 | 核心交换机 | ▲产品类型千兆以太网交换机 ▲应用层级三层 ▲传输速率10/100/1000Mbps ▲支持网管系统、支持WEB网管特性 ▲背板带宽256Gbps ▲包转发率72Mpps ▲MAC地址表16K ▲VLAN支持4K个VLAN ▲端口结构非模块化 纠错 ▲端口数量24个 ▲端口描述24个10/100/1000Base-T端口 ▲控制端口4个100/1000Base-X千兆Combo口 ▲支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击; 扩展模块1个堆叠扩展插槽;传输模式全双工/半双工自适应; 网络标准IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X 纠错 堆叠功能可堆叠;交换方式存储-转发;支持Guest VLAN、Voice VLAN; 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN;支持1:1和N:1 VLAN交换功能; QOS支持对端口接收和发送报文的速率进行限制;支持报文重定向; 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能;每端口支持8个队列; 支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法;支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记; 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC; 地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN;支持基于队列限速和端口Shapping功能;组播管理支持IGMP v1/v2/v3 Snooping; 和快速离开机制;支持VLAN内组播转发和组播;多VLAN复制;支持捆绑端口的组播负载分担; 支持可控组播;基于端口的组播流量统计;网络管理支持堆叠;支持MFF;支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test）;支持端口镜像和RSPAN（远程端口镜像）; 支持Telnet远程配置、维护;支持SNMPv1/v2/v3;支持RMON;支持集群管理HGMP;支持系统日志、分级告警;支持GVRP协议;支持MUX VLAN功能; 安全管理用户分级管理和口令保护;支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定;支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC;支持黑洞MAC地址;支持MAC地址学习数目限制; 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制;支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式;支持SSH V2.0;支持HTTPS;支持CPU保护功能;支持 黑名单和白名单 | 1 | 台 |
| 9 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线 1.▲超五类U/UTP电缆通过ETL 第三方独立实验室的认证，其性能完全满足ISO/IEC 11801：2002，TIA/EIA 568B 的六类标准要求。 2.▲超五类非屏蔽网线必须通过ROSH环保认证机构并且在合格证上体现出来。 3.弯曲半径：操作 33mm，安装 65mm。 4.安装拉力：100N。 5.芯线直径：0.58mm。 6.绝缘直径：1.02mm。 7.外径：6.5mm。 8.提供原厂综合布线产品手册彩印本，打印无效。 | 3000 | 米 |
| 10 | 电源线 | 2*1平方+接地线；铜线；产品有"CCC"认证标志 | 3000 | 米 |
| 11 | 管材 | PVC；管径: 25mm | 3000 | 米 |
| 12 | 插座 | 供电插座;额定电流: 10A | 67 | 个 |
| 13 | 电箱 | 交换机专用 | 4 | 个 |
| 14 | 超五类 24口配线架 | 1.▲空配线架，抽屉式，模块化设计，1U空间可安装24个模块，可支持前端打线和维护。 2.▲配线架端口需自带防尘盖，防尘盖为可拆卸式，可更换彩色防尘盖满足彩色化管理需求。 3.集成了Clip-on电缆导线架，可以保证快速、有效的固定电缆和屏蔽层接地。 4.导线架的使用，方便跳线有序管理。 5.屏蔽/非屏蔽模块混配。支持Cat.5e，Cat.6，Cat6a，Cat.7 模块混配 6.优质金属冷轧钢板成型，静电粉末喷涂； 7.提供原厂综合布线产品手册彩印本，打印无效。 | 1 | 只 |
| 15 | 1U机柜专用理线器 | • 对于最新的超五类标准提供一定的性能预留 • 滑动机械装置:方便从前端打线 • LSA+/110 IDC 打线方式 • 附带标记条 • 屏蔽/非屏蔽 • 方便安装和修改: 所有的操作都在前端进行. • 配有标记带来计算和分类端口. • 支持各类设备. • 打线方式:LSA+/110 . • 类型:非屏蔽/屏蔽. • 颜色编码:T568A/T568B. • 适用线缆: F2TP, UTP, STP. • 适用线缆直径: 24, 23 和 22 线规. • 国际标准 : ISO/IEC 11801 | 2 | 只 |
| 16 | 超五类模块 | 1. ▲超五类模块上刻有UL认证标记 2. SNAP-IN快速卡入设计 3. 可连接所有种类电缆：F/UTP，F²/UTP，U/UTP，SF/UTP 或S/FTP 4. 提供原厂综合布线产品手册彩印本，打印无效。 | 24 | 粒 |
| 17 | 超五类非屏蔽水晶头 | 1：依照ISO/IEC 11801超五类设计 2：标准材质：磷铜；镀金；50um；镀镍：100um 3：系统频率支持至100MHz 5：无损耗插拔次数超过2000次 | 2 | 盒 |
| 18 | 超五类非屏蔽 2米原装跳线 | 1) 需满足ISO/IEC 11801:2002和 EIA/TIA 568 C.2关于跳线及信道性能的要求； 2) 符合ISO8877标准。 3) 特殊设计的内部芯线管理，自锁式连接器。 4) LSZH低烟无卤护套，低烟性满足IEC61034-2，无卤性满足IEC60754-1&2 5) 拔插次数>1000次 6) 可提供多种色彩跳线，可订制各种长度。 | 24 | 条 |
| 19 | PDU 机柜专用插排 | 插孔数量 八位 输出线长度 2米 额定电压 250V 额定电流 16A 额定功率 2500W | 2 | 只 |
| 后端机房 |  |  |  |  |
| 1 | 视频管理平台 | 1、▲本域支持256路IPC管理，最大支持2500路摄像机的管理，可同时支持150个用户在线；可配置最大用户数1000个； 2、▲业务功能应高度集成，应采用面向事件、业务的软件设计，实现一个业务一站式管理。主要业务应包括：报警管理、监控管理、地图应用、卷宗管理、车辆管理、预案管理、人员管理/行为审计、运维管理、系统配置等。支持视频监控、报警、周界、消防、对讲、门禁、园区车辆管理、园区车辆收费等多种子系统的统一联动、统一业务呈现； 3、▲具备系统数据的备份和恢复能力。系统数据通过不同的备份策略手动备份、自动按计划定时备份，备份数据具备快速恢复能力； 4、▲具备双IP管理功能，支持双网卡方案跨网路配置服务器，向多个封闭网络提供数据服务； 5、▲支持对各管理服务器、存储、编解码器、网络摄像机的统一管理； 6、▲支持用户登录限制功能，限制MAC地址、IP地址段的用户登录管理； 7、支持角色管理，包括对角色的分级、分设备、分功能、分设备组、报警接收处理等权限的管理，最多可支持63级角色权限，同一用户角色对不同设备组可设置不同控制权限； 8、视频流支持H.264、MEPG2、MPGE4、MJPEG等多种编解码标准。图像质量最高支持处理4K超高清解码； 9、客户端画面支持9：16的竖屏走廊模式显示； 10、▲应能支持3路高清摄像机的实况图像拼接为一幅视频图像，实现实时全景监控； 11、▲应能支持在全景拼接的基础上对拼接图像的高兴趣区域进行框选，球机会转到相应区域聚焦、放大； 12、▲应能支持网络抗丢包功能，在UDP网络下单播和组播支持抗5%的丢包； 13、▲应能支持前端设备和存储设备之间直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统）； 14、▲支持即时回放功能，出现紧急情况时，能从当前时间后退查看录像； 15、▲应能支持完备的报警联动功能，在发生报警时，能自动联动实况、上墙、抓拍、存储、语音对讲、广播播放、回放、云台预置位、短信、邮件、文字显示和打开文件等； 16、▲支持报警流程定制，可以根据用户需求，自定义报警联动、时间等预案操作； 17、支持google地图和百度地图显示车辆行驶轨迹。支持园区车辆轨迹限制和区域布控，对特殊车辆进行轨迹限制和区域布控； 18、支持值班人员的交接班管理； 19、支持不同用户之间文字、本地文件、图片、地图、实况场景及录像链接的传送； | 1 | 套 |
| 2 | 终端主机 | 1) ▲支持64路IPC接入,支持512Mbps视音频码流接入和存储；支持384Mbps视音频码流转发；支持192Mbps视音频码流解码回放； 2) ▲单机具备不低于16个热插拔硬盘槽位，可通过mini SAS接口扩展至不低于48个热插拔硬盘槽位；最大支持10TB硬盘； 3) 应支持不低于4个10M/100M/1000M Base-T自适应以太网业务接口，且支持链路聚合、负载均衡及多网络IP设定等应，应支持不低于两个光传输接口； 4) 应支持1200万（4000×3000）分辨率的IPC接入和存储：并支持4K（3840×2160）及以下分辨率的IPC接入、解码预览及存储； 5) ▲应最大支持64分屏预览，并支持走廊模式； 6) 应至少支持RAID 0、1、5、6、10、50、60功能，支持一键创建RAID5； 7) 应支持RAID快速恢复、磁盘热备、硬盘SMART信息、磁盘热擦拔等功能； 8) ▲应能回放断网、断电前一秒录像； 9) ▲应支持ONVIF协议接入的摄像机码流转换为GB/28181协议码流传输至上层平台。 10) ▲支持NVR人机和web远程登录之间进行语音对讲功能，NVR人机和IPC之间语音对讲功能，支持web远程登录和IPC之间语音对讲功能。 11) ▲应具有较高的网络安全性：支持802.1x协议，只有通过验证的用户才可以远程访问设备； 12) 支持UNP功能、可实现内外网穿越； 13) 支持HTTPS安全连接，远程访问时适用HTTPS协议加密； 14) 应最大支持不低于14个HDMI视频输出接口，且应至少支持4K及以下分辨率输出； 15) ▲支持ONVIF协议接入的摄像机码流转换成GB/T28181协议码流传输至上层平台 16) ▲单机应支持不低于1个VGA、2个HDMI视频输出接口,应支持VGA、HDMI1、HDMI2，3个接口异源同时输出显示； 17) 应支持不低于24路告警输入接口，8路告警输出接口，应支持不少于1个RS485/422 RJ45接口， 1个RS-232接口，应支持不低于4个USB3.0接口 | 1 | 套 |
| 3 | 监控级硬盘 | 3.5英寸 6TB IntelliPower 64M SATA3 | 16 | 块 |
| 4 | 高清解码器 | 1、▲高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 2、▲输出接口：支持8路HDMI和4路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 3、▲编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 4、▲封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 5、▲音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 6、▲解码能力：支持8路1200W，或16路800W，或24路500W，或40路300W，或64路1080P及以下分辨率同时实时解码； 7、▲画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割 8、▲网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 9、▲2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口，16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 10、▲音频接口：支持8路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 1 | 台 |
| 5 | 管理电脑 | 1、▲液晶显示器：≥23英寸； 2、▲CPU：第七代Intel 酷睿 i5-7500处理器；主频3.4GHz；三级缓存6M；四核四线程；主板芯片组：Intel Q270及以上； 3、▲硬盘：容量2TB；转速7200rpm；SATAIII型； 4、▲内存：容量8G 2400MHz DDR4；必须预留可扩容插槽； 5、▲显卡：独立显卡；显存2G； 6、光驱：16倍速DVDRW； 7、网卡：10/100/1000M自适应，RJ45接口； 8、操作系统：预装OEM 64位Windows 专业版（须可联网激活正版）； 9、鼠标、键盘：光电鼠标、标准键盘； 10、机箱要求预留装双硬盘的空间； 11、▲免费质保：原厂三年； 12、是否节能产品：是。 | 1 | 套 |
| 6 | 电源线 | 2*25平方；三芯线；铜线；产品有"CCC"认证标志 | 400 | 米 |
| 7 | 管材 | PVC；管径: 25mm | 400 | 米 |
| 8 | 插座 | 供电插座;额定电流: 10A | 5 | 个 |
| 9 | 机柜 | 22U | 1 | 个 |
| 10 | 其他辅材 | 弯角、浪涌保护器、水晶头、跳线、螺丝、插排钉及五金配件、等施工辅材，要求能满足本项目使用安全需要。 | 1 | 项 |
| 液晶屏电视 |  |  |  |  |
| 1 | 液晶屏电视 | 1、▲屏幕尺寸：≧86英寸（液晶电视需单台显示器设计方案、不接受拼接方案）；接口能适配监控设备、电脑设备 2、▲分辨率4K（3840*2160）;刷新率60Hz;可视角度178/178度;扫描方式逐行扫描 3、▲HDMI接口：2×HDMI1.4、1×HDMI2.0；网络接口：1×网络接口；USB接口：1×USB2.0接口、1×USB3.0接口 4、音效系统影院级音效技术，2.1声道环绕式音效，虚拟环绕立体声，晶晰音效技术，杜比解码，DTS音效后处理 5、▲电源性能220V/50Hz;产品功耗400W;待机功耗≤0.5W 6、▲保修政策全国联保，享受三包服务；质保3年 7、▲提供产品彩图或图片。 | 1 | 台 |

二、商务要求：

1、签订合同时间：自发出成交通知书之日起30日内签订合同。成交供应商未在规定时间内领取成交通知书及签订合同的，或以采购单位不能接受的其它条件签订合同的，成交无效，采购单位有权取消其成交供应商资格。

2、质量、技术要求：

1）应标产品的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准和各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标产品按采购约定的技术要求和规范。

2）质量保证：应标产品是全新的、完整的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求，供应商应保证其提供的产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

3、售后服务要求：

1）交付使用时间：签订合同之日起20天内交货并安装完毕

2）交付地点：成交供应商负责将全新原包装产品交付至采购人指定地点，所有运输及安装调试和培训所发生的费用由成交供应商承担。

3）产品验收：供应商需按采购单位所提供的要求进行生产制作，其产品符合采购人所需的要求，方可进行验收。在验收过程中，如有规格型号、质量出现差错，所造成的经济损失由供应商自行承担。

4）质保期：货物验收合格后，除技术参数里要求质保期外，其他货物质保期均为1年，质保期内提供免费服务，保修期自双方代表在交货验收后在验收证明文件上签字之日起计算，质保期满后，乙方仍应提供维护保养服务，按维修件成本收费。

4、付款方式：乙方交货经甲方验收合格，乙方先向甲方开出合同总额合法发票，甲方收到发票后3个月内支付合同总额的90％，余下10％作为质量保证金，在质量保证期满后七个工作日内付清。

# 第四章   政府采购合同书（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交供应商协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

- 合同

- 项目编号:

- 项目名称：

- 合同主要条款格式

项目编号:

项目名称：

合同签订地点：

合同签订日期：    年    月    日

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

根据     年    月    日广西中意招标造价咨询有限公司签发的（项目编号及项目名称）成交通知书，甲方接受乙方对本项目的竞标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同），成交通知书、竞争性谈判文件及补充、响应文件及澄清为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力。

1.  采购内容

| 货物名称 | 数量（单位） | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.  合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：　　　　　　      元（￥　　　　　　）。

3.  交货要求

3.1 交货期：合同签订后    日内交货完毕

3.2 交货地点：采购人指定地点（梧州市区）

3.3 交货方式：现场安装调试

3.4 乙方必须按响应文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

4.1 乙方交纳人民币（大写）　　　　　　      元（￥         ）作为本合同的履约保证金，设备经安装调试验收合格后乙方凭甲方出具的验收报告到广西中意招标造价咨询有限公司办理退付手续。

4.2 履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 质量保证金为人民币（大写）　　　　　　      元（￥             ）。

5.3在本合同第5.1项约定的质量保证期内，乙方提供的货物符合合同约定的，由甲方支付给乙方。

5.4 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.5 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.6 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.7 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.8 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6.  合同款支付

6.1　付款方式：乙方交货经甲方验收合格，乙方先向甲方开出合同总额合法发票，甲方收到发票后3个月内支付合同总额的90％，余下10％作为质量保证金，在质量保证期满后七个工作日内付清。

6.2  当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方可以在报经梧州市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.3 政府采购过程中，如采购人、供应商或采购机构存在违法行为，梧州市政府采购监督管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

8.2 乙方应在谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件、响应文件要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及谈判文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西梧州市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报梧州市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购机构执一份，州市财政局（政府采购监管部门）执一份，采购人自合同签订之日起七个工作日内报梧州市政府采购监督管理部门备案。

甲方：                                        乙方：_________________    _____________

地址：                                        地址： _________________________________

法定代表人：                                  法定代表人：______________________________

委托代理人：                                  委托代理人：_________________________________      电话：                                        电话：_________________________________

传真：                                        传真：_________________________________

开户银行：_____________________________

开户名称：_____________________________

银行账号：_____________________________

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

采购代理机构审核（公章）：

审核人：

# 第五章   评标方法

评标方法和成交标准

一、评标原则

（一）谈判（评标）小组构成：谈判小组成员由采购人代表和在政府采购专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为三人以上（含三人）单数组成，其中技术、经济等方面专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性谈判文件和响应文件为评审依据。

（三）评审方法：最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为成交候选供应商或成交供应商。

二、评定方法

在通过资格性审查和符合性审查、质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的最终报价基础上，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商符合以下情形之一的，对其最终报价将给予相应比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

1、供应商提供《中小企业声明函》的（格式见第六章），将对其价格给予6％的扣除。

2、供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定被认定为监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件应加盖供应商公章），将对最终报价给予6％的扣除。

3、供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），享受小型、微型企业政策，评标时竞标价格给予6％的扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

供应商属两种情形以上的，其只能享受竞标价格一次性6％的扣除，不重复享受政策。

除上述情况外，供应商评审价格 = 最终报价。扣除后的最终报价将仅作为评审价排序，最终成交价为供应商的最终报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

三、推荐成交候选供应商

谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商，评审价格相同的，按最终报价由低到高顺序排序；当评审价格且最终报价相同的，则依次按节能环保产品优先（适用于非强制采购节能产品，以节能产品政府采购清单复印件为准，加盖公章，竞标产品需清晰反映在清单上并提供竞标产品所属清单页；以环境标志产品政府采购清单复印件为准，加盖公章，竞标产品需清晰反映在清单上）、技术指标高优先、售后服务优先原则排序。

# 第六章   响应文件（格式）

说明：

1、本章所列的竞争性谈判文件格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

2、目录由供应商自拟。

3、供应商资格证明文件按供应商须知要求提供。

4、《法人授权委托书》填写说明：

1）委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3）委托书不得转借、转让，不得买卖。

4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

（封面格式）

正本（副本）

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商：                         （名称加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签名）

竞标日期：         年     月     日

竞标函（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方（项目名称）项目竞争性谈判文件，项目编号：      ，正式授权下述签字代表（姓名和职务）代表供应商（竞标单位名称），提交响应文件正本一份，副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在竞标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

4、本项目竞标有效期为竞标截止日期后60天。

5、如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可对我方的谈判保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

说明：供应商必须按以上格式填写，加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的，竞标无效。

竞标报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌 生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、 性能配置 | 单价 （元） ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付地点： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则其报价无效；

3、供应商必须按以上格式填写，加盖单位公章并签名。否则，无签名、盖单位公章的，竞标无效。

商务条款响应表（格式）

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 |  | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资格 | 供应商须知第2.1条款 |  |  |  |
| 2 | 竞标有效期 | 竞标截止日期后60天 |  |  |  |
| 3 | 谈判保证金 | 供应商须知前附表第9项 |  |  |  |
| 4 | 签订合同时间 | 采购内容及要求 |  |  |  |
| 5 | 交付使用时间 | 采购内容及要求 |  |  |  |
| 6 | 交付地点 | 采购内容及要求 |  |  |  |
| 7 | 付款方式 | 采购内容及要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

说明：应对照表上内容及竞争性谈判文件第三章，逐条说明已对商务条款作出了实际性的响应，并申明与商务条款的响应和偏离。特别对有具体重要要求的指标，供应商必须说有具体内容。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，该响应文件视为无效。

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

在我          （竞标单位）         任         职务，是我          （竞标单位）         的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月     日

法定代表人（负责人）身份证号码：

住    址：

联系电话：

附法定代表人（负责人）身份证复印件

法人（负责人）授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         （姓名）系（竞标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加广西中意招标造价咨询有限公司组织实施的（项目名称）（项目编号:  ）的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自竞标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

委托单位：              （盖单位公章）        法定代表人：             （签字或私章）

签发日期：        年     月     日

附：1、代理人工作单位：	职务：

身份证号码：	性别：          年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地    址：	经济性质：

注册资金：	经营方式：

经营范围：

3、法定代表人身份证、委托代理人身份证复印件

| 粘贴法定代表人身份证(正、背)面复印件 （加盖单位公章） |  | 粘贴委托代理人身份证(正、背)面复印件 （加盖单位公章） |
| --- | --- | --- |

谈判保证金声明（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称+项目编号）的竞标，缴纳谈判保证金人民币（大写）     （￥   元），若我方中标，同意你方将该谈判保证金转为履约保证金，若不中标，请贵方在退付谈判保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

竞标单位：

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

（粘贴谈判保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

说明：该声明除在响应文件须附有，供应商应另单独准备一份原件，在递交响应文件时现场出示。

技术要求响应表（格式）

| 序号 | 采购内容 | 原技术规范主要条款要求 | 响应文件具体响应 | 技术偏离情况说明(＋/-/=) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

竞标日期：

说明：

1、供应商必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入响应表。供应商必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，谈判小组如发现有虚假描述的，或仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，该响应文件视为无效。

2、供应商根据项目要求添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

无重大违法记录声明函（格式）

郑重声明：

（单位名称）在参加（项目名称+项目编号）采购活动前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

供应商名称（加盖单位公章）：

竞标日期：

企业信用书面声明（格式）

致：（采购代理机构名称）

我单位承诺，如未如实提供中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目查询结果，接受本次竞标作为否决竞标处理，并根据财库〔2016〕125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定接受失信联合惩戒。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

说明：

1、附中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”栏目网页截图和“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果，网页截图须显示供应商名称以及查询结果、打印时间或查询时间；

2、网页截图打印件显示的打印时间或查询时间须为竞争性谈判公告发布后任1日，并加盖公章。

3、如供应商2014年起被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，则资格审查不予通过，竞标将被否决。

售后服务承诺书

（格式自拟，内容包括质保期、保修时间、保修承诺，但不限于此内容。）

《中小企业声明函》格式（非小型、微型企业无需填写）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

中小企业价格扣除明细表（若有时）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 小型和微型企业产品名称 | 金额 | 规定价格扣除（6%） | 相应价格扣除 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

说明：

1、当一个合同包内有多个属于小型和微型企业产品时，供应商应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2、“相应价格扣除”为小型和微型企业产品的竞标合计价格×谈判文件规定的价格扣除比率的优惠幅度。

3、计算价格扣除时四舍五入取小数点后两位。

《残疾人福利性单位声明函》格式（非残疾人福利性单位无需填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

《广西工业产品声明函》格式（不符合桂政办发[2015]78号文要求的，无需提供）

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次竞标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 竞标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占竞标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

说明：发现供应提供虚假材料，或成交后在与采购单位履约过程中未按响应文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品比例小于80%的，按照有关法律法规追究其相关责任。

# 第七章   附件

附件1：履约保证金退付确认函

履约保证金退付确认函

| 供应商申请 | 采购项目名称： |
| --- | --- |
|  | 采购项目编号： |
|  | 分标号： |
|  | 履约保证金金额：（大写） （小写） |
|  | 该项目已于 年 月 日履约完毕。请将履约金退付到以下帐户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人： 联系电话： 供应商：（盖章） 年 月 日 |
| 采购单位意见 | 意见：(是否同意退付履约保证金)。 单位负责人： 联系电话： 采购单位盖章： 年 月 日 |
| 备注：1、附收款收据原件（如有）、银行转帐单复印件，工程类项目另附工程竣工验收报告复印件；2、用浆糊粘贴在左上角，不能用订书机装订。 |  |

附件2：受贿、行贿违法犯罪记录查询申请

受贿、行贿违法犯罪记录查询申请

人民检察院：

我单位因参加   （采购代理机构名称）  的招竞标活动，现申请你院查询我单位是否有受、行贿违法犯罪记录；并迅速反馈查询结果。

参加竞标项目：    （项目名称及编号）

项目预算资金：

查询单位/机构代码：

法定代表人：         	身份证号码：

委托代理人：         	身份证号码：

（盖章）

年      月      日

附件3：

办理行贿档案查询委托书

委托单位：

委托单位法定代表人：

受委托人：          （身份证号码：                         ）

因参加 （项目名称及项目编号）项目竞标， (委托单位名称) 现委托本公司 （受委托人） 到               人民检察院  联系办理行贿犯罪档案查询事务，受委托人无转委托权。

特此委托。

（盖章）

年      月      日